15

Приложение к приказу 
Запорожского управления 
Ростехнадзора 
от 28.01.2026 № ПР-510-15-о
ПОРЯДОК

организации работ по регистрации испытательных электроустановок

(электролабораторий)
I. Общие положения
1.1. Порядок регистрации электролабораторий (далее – Порядок) разработан в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск
в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 85 (Далее – Правила № 85), Положением 
о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, с гл. 39 «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок», утверждённых Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, Приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (ред. от 09.12.2024) 
«Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (далее-Правила № 796), 
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждёнными приказом Минэнерго России 12.08.2022 № 811, информационного письма Минэнерго Российской Федерации от 13.03.2001 
№ 32-01-04/55 «Инструкции о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий», ГОСТ Р 50571.16 – 2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания.»
1.2. Порядок разработан с целью упорядочения организации деятельности электроиспытательных и измерительных станций (стендов, лабораторий), повышения требований к квалификации обслуживающего персонала, безопасности энергопринимающих установок - электролабораторий, а также предупреждения случаев электротравматизма.
1.3. Данный Порядок определяет процедуру регистрации электролабораторий в Запорожском управлении Ростехнадзора, организаций любой формы собственности и ведомственной принадлежности в Российской Федерации, а также индивидуальных предпринимателей (далее – Заявитель), организующих и выполняющих электрические испытания и измерения 
в процессе производства, монтажа, наладки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и ремонта электрооборудования, электроустановок и средств защиты, используемых в электроустановках.
Под электролабораторией понимается стационарная или передвижная станция (с переносным комплектом приборов), стенд, установка, предназначенная для производства испытаний (измерений), оснащенная соответствующим испытательным (измерительным) оборудованием, средствами измерений и защиты, имеющая необходимых специалистов 
(не менее двух), допущенных к испытаниям (измерениям) и имеющих право оформления протоколов.
До ввода электролаборатории в эксплуатацию, собственником разрабатывается положение, определяющее порядок и область использования электролаборатории, программы и методики проведения испытаний (измерений) электрооборудования, электроустановок и средств защиты. Указанные документы утверждаются руководителем организации (техническим директором).
II.
Порядок регистрации электролабораторий

2.1.
Для ввода в эксплуатацию новой электроустановки 
для производства испытаний (измерений) - электролабораторий или реконструкции электрооборудования ранее введенной в эксплуатацию установки, допуск производится по результатам проведения ее осмотра 
на основании заявления о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию, 
с составлением акта осмотра энергопринимающей установки. При выявлении нарушений требований нормативно-технической документации, выявленных 
в ходе осмотра электролаборатории, выдается акт осмотра, включающий мотивированное обоснование для отказа в выдаче разрешения на допуск 
со ссылкой на соответствующее требование.

На основании акта осмотра, энергопринимающей установки, 
без выявленных нарушений обязательных требований, лицо, проводившее осмотр энергопринимающей установки, оформляет разрешение на допуск 
в эксплуатацию энергопринимающей установки – электролаборатории.

Формы заявления о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию, акта осмотра энергопринимающей установки, и разрешения на допуск 
в эксплуатацию определены Правилами № 85.
Для регистрации электролаборатории, Заявитель подает в Запорожское управление Ростехнадзора заявление на имя руководителя Запорожского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору заявление о регистрации электролаборатории, с указанием видов испытаний электрооборудования (с правом выполнения приемо-сдаточных, профилактических, эксплуатационных, сличительных испытаний 
и измерений), по образцу (Приложение 1).

2.2.
Для повторной регистрации электролаборатории Заявитель перед подачей заявления о регистрации направляет в Запорожское управление Ростехнадзора ранее выданное «Свидетельство о регистрации электролаборатории».

2.3.
При наличии положения и методик проведения испытаний заявитель подает в Запорожское управление Ростехнадзора заявление на имя руководителя Запорожского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по Запорожской области о перерегистрации электролаборатории, с указанием видов испытаний электрооборудования (с правом выполнения приемо-сдаточных, профилактических, эксплуатационных, сличительных испытаний и измерений), по образцу (Приложение 1).

Перерегистрация электролабораторий производится по результатам проведения ее осмотра, отраженным в акте проверки готовности электролаборатории к эксплуатации (Приложение 2). 
На основании акта проверки готовности электролаборатории 
к эксплуатации (акт обследования), без выявленных нарушений обязательных требований, лицо, проводившее осмотр энергопринимающей установки, готовит документы к заседанию комиссии по регистрации установки – электролаборатории.

Решение комиссии, назначаемой Руководителем Запорожского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, о регистрации электролаборатории, оформляется протоколом (Приложение 3) и регистрируется в «Журнале учета 
и регистрации электролабораторий» (Приложение 4) с выдачей свидетельства о регистрации электролаборатории установленной формы.
2.4. Комиссии представляются документы:
2.4.1. 
Заявление на имя руководителя Запорожского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о регистрации (перерегистрации) электролаборатории, с указанием видов испытаний и измерений электрооборудования (с правом выполнения приемо-сдаточных, профилактических, эксплуатационных, сличительных испытаний и измерений). Перечень видов испытаний представлен 
в Приложении 1).
2.4.2.
Копия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки – электролаборатории для новых или реконструированных лабораторий.
2.4.3.
Копию акта осмотра (акт обследования) энергопринимающей установки – электролаборатории.
3. Работу по испытаниям и измерениям может проводить персонал, специально подготовленный в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами по охране труда 
при эксплуатации электроустановок, прошедший проверку знаний 
и получивший соответствующую группу по электробезопасности, а также право на проведение специальных работ. 
4. Проверка знаний проводится в комиссиях организации, определение состава и формирование которых осуществляются в соответствии с пунктами 50, 51, 54 и 58 Правил №796.

В случае если штатная численность работников организации 
не позволяет образовать комиссию по проверке знаний в соответствии 
с требованиями указанных пунктов Правил, проверка знаний должна проводиться в комиссии, формируемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора (его территориальным органом). В указанном случае на организации не распространяются требования пунктов 50 - 55 Правил 
№ 796. 
5. Срок действия свидетельства о регистрации электролаборатории три года. Срок действия свидетельства о регистрации электролаборатории, по его окончании, может быть продлен, по заявлению руководителя организации,
о повторном проведении осмотра энергопринимающей установки – электролаборатории. 
6. Оформление свидетельства о регистрации электролаборатории производится в Запорожском управлении Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору.
7. В случае преобразования юридического лица, изменения 
его наименования или места его регистрации, либо изменения имени или места жительства индивидуального предпринимателя, либо утраты документа, подтверждающего наличие свидетельства о регистрации электролаборатории, предприятие обязано не позднее чем через пятнадцать дней подать заявление о переоформлении регистрационного свидетельства 
с приложением указанных в п. 2.4. настоящего Порядка документов.
8.  В случае модернизации испытательного оборудования 
или изменении его назначения, предприятие обязано не позднее чем через пятнадцать дней подать заявление о получении разрешения на допуск 
в эксплуатацию энергопринимающей установки – электролаборатории 
в соответствии с п. 1 настоящего Порядка и после получения разрешения 
на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки – электролаборатории, подать заявление о регистрации электролаборатории 
в соответствии с п.2 Приложения 1 к данному Порядку.
9.  При переоформлении свидетельства о регистрации электролаборатории вносятся соответствующие изменения в «Журнал учета 
и регистрации электролабораторий» (Приложение 4).
10.  Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания 
и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов или других официальных документов.
11. Запорожское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет контроль за деятельностью электролабораторий. При обнаружении нарушений обязательных требований норм и правил, вида деятельности, настоящей инструкции, при оформлении документов по результатам проведения испытаний и измерений, Запорожским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору принимаются меры по недопущению нарушений со стороны электролабораторий. 

12. После регистрации электролабораторий в Запорожском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, их перечень размещается, на сайте Запорожского управления Ростехнадзора с последующей актуализацией.

В случае неоднократного выявления нарушений, а также выявлении случаев фальсификации технических отчетов принимается решение 
об отзыве свидетельства о регистрации электролаборатории.

Приложение 1
НА ФИРМЕНОМ БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Руководителю

Запорожского управления

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору 

В.Ф. Немченко
З А Я В Л Е Н И Е (О)

1. Продлении сроков действия «Свидетельства о регистрации электролаборатории» с правом выполнения приемо-сдаточных, периодических (профилактических) испытаний и измерений электрооборудования 
и электроустановок напряжением до __________ кВ.
2. Регистрации и выдаче «Свидетельство о регистрации электролаборатории» с правом выполнения приемо-сдаточных, периодических (профилактических) испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до __________ кВ.

(ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ ВАРИАНТ)

Комиссии о регистрации электролаборатории представлены следующие документы: 

- положение об электролаборатории со структурной схемой административно - технической подчиненности лаборатории и персонала; 

- виды и объем испытаний и измерений; 

- документы по квалификации персонала и допуску его к испытаниям (измерениям); 

- акт проверки готовности электролаборатории к эксплуатации; 

- принципиальные электрические схемы испытательных и измерительных станций, стендов и установок; 

- заводские паспорта на испытательное оборудование и средства измерений; 

- документы о поверке средств измерений; 

- утвержденный комплект средств защиты и плакатов по безопасности.
Перечень видов испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок указан в Приложении к заявлению.

Гарантируем:

- осуществление указанных видов деятельности в соответствии со строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами;

- обеспечение конструктивной надежности и взрывопожарной безопасности;

- защиту населения и окружающей среды;

- устойчивую работу в чрезвычайных ситуациях.

Обязуюсь при изменении устава, адресных данных, контактных телефонов и других реквизитов (персонала ЭЛ) сообщить об этом в Запорожское управление Ростехнадзора.

Приложение: комплект документации на ___________листах в ______ экз.

Руководитель (собственник) _______________________________________

                                                                         Подпись, ФИО                       М.П.

Приложение 2
[image: image1.emf]ЗАПОРОЖСКОЕ   УПРАВЛЕНИЕ   ФЕДЕРАЛЬНОЙ   СЛУЖБЫ   ПО   ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,   ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ   И   АТОМНОМУ   НАДЗОРУ   (ЗАПОРОЖСКОЕ   УПРАВЛЕНИЕ   РОСТЕХНАДЗОРА)   272312, Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Александра Невского, д. 43,   телефон: +7(990)206 - 60 - 35,  E - mail :  gos 33@ gosnadzor . gov . ru  


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
[image: image3.png]



	УТВЕРЖДАЮ                           

___________________/                    /
Подпись                                        Ф.И.О.

«____» _________________20___г.


	 (место составления акта)
                    (дата составления акта)

.
                      


АКТ ОСМОТРА
№  

по адресу: 
(место проведения обследования)

на основании: Заявление № 
было проведен осмотр в отношении Электролаборатории (далее – ЭЛ):

___________________________________________________________________ 

 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность осмотра: с _______________по_______________.
Акт составлен: Запорожским управлением Ростехнадзора________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Лицо (а) проводившее осмотр: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) осмотр; в случае привлечения к участию к обследованию экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) 
При проведении осмотра присутствовали: 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по осмотру)
Осмотр ЭЛ с выездом на место её фактического нахождения проводился 
по адресу: _________________________________________________________
К осмотру ЭЛ предъявлено следующее оборудование:

II. В процессе обследования ЭЛ выявлены нарушения обязательных требований, установленных нормативно – техническими документами:

	1. .


 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения, пункта нормативного документа)

Вывод:

1. Электролаборатория ______________  (не) может быть представлена комиссии Запорожского управления Ростехнадзора для регистрации (перерегистрации) электролаборатории.

Подписи лиц, проводивших проверку: 


                                                            ___________________          __________________

                                                                                                (подпись)                                            (ФИО)                

С актом осмотра ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

                                __________________

                                                                            (подпись).







Пометка об отказе ознакомления с актом осмотра:

                                                                        ______________________________________

         (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

	Приложение 3
[image: image2.png]



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПОРОЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ЗАПОРОЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)
272312, Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Александра Невского, д. 43,

телефон: +7(990)206-60-35, E-mail: gos33@gosnadzor.gov.ru


г. Мелитополь






                                       Дата.

Протокол № 

решения комиссии о регистрации электролаборатории
Комиссии, назначенной приказом руководителя Запорожского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Запорожской области, в составе:

Председатель комиссии: 

Член комиссии: 

Член комиссии: 

Наименование ЭЛ ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Юридический адрес: фактический адрес: Руководитель:

На основании представленной документации, после её рассмотрения 
и проведения проверки выданы:

- Акт осмотра энергопринимающей установки.

- Разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки.
Деятельность лаборатории в части проведения испытаний и измерений параметров электрооборудования соответствует действующим нормативным документам.

1. Зарегистрировать и выдать свидетельство о регистрации электролаборатории 
Юридический адрес: 
фактический адрес: 
до «___» ________ 20__ г. за № __ с правом выполнения приёмо-сдаточных, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до ___ кВ.

Председатель комиссии                            _______________________ 

Член комиссии                                           _______________________ 

Член комиссии                                            _______________________ 

	№ п/п
	Входящий номер и дата заявления
	Наименование ЭТЛ
	Адрес, контактный телефон
	Номер и дата акта  осмотра ЭТЛ
	Номер и дата свидетельства о регистрации ЭТЛ (отказ)
	примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Журнала регистрации актов обследования 
и свидетельств о регистрации электролабораторий
